## Powiat
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych jednostek powiatowych
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanyc kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2008 | Ilość roczna wyprodukowanej energii w roku 2008 [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Średnia cena jednostkowa paliwa netto w roku 2007 [zł] | Koszt netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa paliwa netto w roku 2008 [zł] | Koszt netto paliwa w roku 2008 [zł] | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby kotłowni w 2008 [kWh] | Koszt zużytej energii elektrycznej [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni w roku 2008 [zł]
Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach | 1 x Kocioł wodny NG-45L, 2001r, GZ-50 | 90 | poza obiegiem | 36.5 | 16868 | 13629 | 0 | 447.7126 | bd |  |  | 1.78 | 24259.62 |  |  | 1310.7 | 1 | 879
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach | 2 x UKS 320, 1996, węgiel kamienny | 640 | poza obiegiem | 28 | 89 | 80 |  | 1792 | bd | 379.7753 | 33800 | 548.75 | 43900 | 5000 | 5000 | 3684 | 2 | sprawdzić
Liceum Ogólnoksztłcące im. B. Chrobrego w Gryficach | 2 x KW-GR 170 (110kW), 2006 1 x KW-GR 220 (150kW), 2008 miał węglowy | 370 | bd | 23.5 | 82.3 | 75.3 | bd | 1547.24 | bd | 254.75 | 20965.925 | 328.55 | 24739.815 | bd | bd | 5342.99 | 6 | 18900
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach - Budynek główny | 2 x KW-GR 280, 2004, miał węglowy | 380 | poza obiegiem | 23.5 | 90 | 111 | 0 | 2086.8 | bd | 265 | 23850 | 408 | 45288 | bd | bd | 2121 | 2 | 17563
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach - Budynek nr 2 | 1 x KW-GR 170, 2004, miał węglowy | 110 | poza obiegiem | 23.5 | 30 | 38 | 0 | 714.4 | bd | 265 | 7950 | 408 | 15504 | bd | bd | 496 | 1 | 7173
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie - budynek szkoły | 1 x KW-GR 280, 2005 miał węglowy | 190 | bd | 23.5 | bd | 101.5 | bd | 1908.2 | bd | bd | bd | 376.3708 | 38201.64 | bd | bd | 1156 | 1 | 3893.5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie - sala gimnastyczna | 1 x KW-GR 100, 2005, miał węglowy | 56 | bd | 23.5 | bd | 15.9 | bd | 298.92 | bd | bd | bd | 362.9182 | 5770.4 | bd | bd | 307 | 1 | 3893.5
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu | 2 x Fakot 180, 1994 1 x Buderus 230, 2001 GZ-50 | 460 | 230 | 36.5 | 80222 | 82222 | 0 | 2700.9927 | 720 | 1.3687 | 109799.85 | 1.6116 | 132508.97 | bd | bd | 6010 | 3 | serwis 2 781,60
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie | 3 x Generator KW-GR, 2005, miał węglowy | 220 | 110 | 23.5 | 69 | 68.3 | 1663 | 1284.04 | 385.212 | 259 | 17871 | 348.2138 | 23783 | 2500 |  | 1993.7 | 2 | 52704
Dom Dziecka w Gryficach | 2 x Logano G334 GZ-50 | 180 | brak danych | 36.5 | 36510 | 37920 | bd | 1245.672 | 373.7016 | 1.1344 | 41415.37 | 1.1237 | 42609.98 | bd | bd | 1008.94 | 2 | 339
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii | Brak ankiety
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach | 1 x Buderus G334XZ, 2007 propan-butan | 90 | bd | 47 | bd | 18.29 | 0 | 773.667 | bd | bd | bd | 1680.2876 | 30732.46 | bd | bd | 1350 | 1 | serwis
Dom Pomocy Społecznej w Jarominie | 2 x Viessmann Turbomat-Duplex,1993 1 x Viessman Paromat RU-ND, 1993 GZ-50 | 2300 | 1335 | 36.5 | 500000 | 460000 | bd | 15111 | 4533.3 | 1.1798 | 589885.24 | 1.3687 | 629604.3 | bd | bd | 16900 | 10 | 79620
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul Kościuszki 71 | 1 x SCHAFER DCN - 340 1 x SCHAFER NG - 163 GZ-50 | 340 | 163 | 36.5 | 49782 | 56009 | 55.33 | 1839.8956 | 551.9687 | 1 | 49783.03 | 1.1318 | 63392 | bd | bd | 1977.43 | 3 | 1800
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35 | 2 x NG-100 GZ-50 | 182 | bd | 36.5 | 47469 | 45700 | 45.14 | 1501.245 | 450.3735 | 1.0393 | 49334.53 | 1.132 | 51732.4 | bd | bd | 1737 | 2 | 1800
[6 empty] | Sprawność kotła na paliwa płynne i gazowe | 90% |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie spalania propanu-butanu w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania węgla kamiennego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[6 empty] | Sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  | 773.667 | 11180.7406 | 1792 | 19505.3773 | 33251.785

## PEC-Gryfice
Zestawienie ankiet systemów grzewczych PEC Gryfice
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanyc kotłów, rok produkcji | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Rodzaj wykorzystywanego paliwa | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: słoma [t] węgiel, pochodne [t] gaz [m3] zrębki [mp] | Zużycie paliwa w roku 2008: słoma [t] węgiel, pochodne [t] gaz [m3] zrębki [mp] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w 2007 [zł] | Wartość netto paliwa w 2008 [zł] | Ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby kotłowni rok 2007 [kWh] | Ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby kotłowni rok 2008 [kWh] | Koszt energii elektrycznej rok 2007 | Koszt energii elektrycznej rok 2008 | Opłata środowiskowa 2007 | Opłata środowiskowa 2008 | Ilość wyprodukowanego ciepła C.O. w 2008 [GJ] | Ilość wyprodukowanego ciepła C.W.U. w 2008 [GJ] | Ilość łaczna wyprodukowanego w roku 2008 ciepła | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Liczba pracowników kotłowni
Kotłownia Gimnazjum nr 1 | KW-GR 170 | 810 | 0 | miał węglowy | 24 | 112 | 111 | 326.0034 | 338.3916 | 36512.38 | 37561.47 | 540 | 597 | 306.36 | 293.15 | 2920.76 | 2038.33 | 2417 | 0 | 2417 | 2839 | 2 | 4
Kotłownia Górska 16 | 2 x KW-GR, | 460 | 0 | miał węglowy | 24 | 172 | 163 | 267.0254 | 326.6693 | 45928.37 | 53247.1 | 9448 | 6673 | 3162.1 | 2777.29 | 3470.38 | 2432.14 | 1740 | 0 | 1740 | 3027.56 | 3 | 4
Kotłownia Litewska 8 | KW-GR 170 | 170 | 0 | miał węglowy | 24 | 38 | 37 | 267.9747 | 344.4911 | 10183.04 | 12746.17 | 1026 | 1514 | 348.83 | 725.28 | 976.53 | 680.94 | 530 | 0 | 530 | 390 | 2 | 1
Kotłownia Jana Dąbskiego 4 | Tromatic, 2003 | 2500 | 0 | zrębki drzewne | 9 | 4071.76 | 4299.63 | 54.6524 | 48.7384 | 222531.27 | 209557.14 | 75529 | 67142 | 24505.16 | 26016.37 | 3520.88 | 2749.03 | 8097.98 | 0 | 8097.98 | 15988.63 | 11 | 4
Kotłownia Dom Kultury | 1 x KW-GR, 1997 | 120 | 0 | miał węglowy | 24 | 71.1 | 67.7 | 265.7779 | 331.6238 | 18896.81 | 22450.93 | brak pomiaru | brak pomiaru | brak pomiaru | brak pomiaru | 1806.71 | 1237.31 | 716 | 0 | 716 | brak danych | 1 | 1
Kotłownia Łąkowa 13 | VIESSMAN, 1998 SCHAFER, 2004 | 405 | 435 | GZ-50 | 38 | 162876 | 166685 | 1.1767 | 1.285 | 191663.38 | 214189.44 | 12739 | 16124 | 4158.18 | 6044.62 | 237.34 | 181.23 | 4164.47 | 524 | 4688.47 | 8404.16 | 6 | bd
Kotłownia Pl.Zwycięstwa 37 | VIESSMAN 405, 1998 | 805 | 0 | GZ-50 | 38 | 75157 | 86122 | 1.32 | 1.42 | 99207.24 | 122293.24 | 6818 | 6119 | 2263.94 | 2538.52 | 233.95 | 93.1 | 2911 | 0 | 2911 | 6588 | 3 | bd
Kotłownia Różana 8 | 1 x SCHAFER 1997, 1 x Kocioł wodny BROTJE /LOGOBLOK/ 2005 | 435 | 340 | GZ-50 | 38 | 122524 | 136724 | 1.19 | 1.29 | 145803.56 | 176373.96 | 14787 | 14378 | 4760.47 | 5385.03 | 181.12 | 136.14 | 4074.3 | 295 | 4369.3 | 6713.46 | 3 | bd
Kotłownia Kościuszki 11 | 1 x SCHAFER 1998 | 340 | 435 | GZ-50 | 38 | 98683 | 93764 | 1.19 | 1.31 | 117432.77 | 122830.84 | 12163 | 9919 | 3983.17 | 3913.57 | 148.14 | 101.95 | 2290 | 429 | 2719 | 6437.25 | 3 | bd
Kotłownia Nadrzeczna 43 | 6 x KW-GR 350, 1998 1 x KW-GR 560, 2004 | 2660 | 0 | miał węglowy | 24 | 651.84 | 708.84 | 274.47 | 330.65 | 178910.5248 | 234377.946 | 29839 | 26973 | 9349.01 | 9827.56 | 11653.45 | 8867.94 | 7661 | 0 | 7661 | 14711.18 | 12 | 4
Kotłownia | PM-X UNITDUO, 2000 | 810 | 0 | miał węglowy | 21 | 598 | 780 | 264.9806 | 299.2832 | 158458.38 | 233440.93 | 71463 | 80449 | 22996.78 | 27936.03 | 6869.48 | 7157.07 | 8670 | 1530 | 10200 | 7982.62 | 18 | 4
Prusinowo | SCW - 80, 1988 |  |  | słoma | 6 | 148.1 | 89.2 | 119.24 | 136.7593 | 17659.444 | 12198.93
|  | Ilość zrębków [mp] | ilość roczna wyprodukowanego ciepła [GJ] | Wartość opałowa uzyskana z 1mp zrębka [GJ] |  |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania słomy w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania zrębków drzewnych w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania oleju opałowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
| Wartość energetyczna zrębów drzewnych | 4299.63 | 8097.98 | 1.8834 |  |  | 710.88 | 22553.12 | 8097.98 | 14687.77 | 0 | 46049.75

## Gryfice
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Gryfice
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanyc kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [Nm3] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii w roku 2008 [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU w roku 2008 [GJ] | Koszty energii na potrzeby kotłowni w roku 2008 | Opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2008 [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni w roku 2008 [zł]
Przedszkole Publiczne nr 2 w Gryficach | 1 x Kocioł gazowy SWG, 1995, GZ-50 | 154 | bd | 36.5 | bd | 23333 | bd | bd | 28000 | 28000 | 766.4891 | bd | 1500 | bd | bd | 1 | 1500
Szkoła Podstawowa w Trzygłowie | 1 x Vitogas 100, 2000, GZ-50 | 132 | bd | 36.5 | 20629 | 21938 | 1.3344 | 1.4601 | 27527.16 | 32031.17 | 640.5896 | bd | bd | bd | 1031 | 1 | 1 etat
Gryfickie TBS ul. Wiejska | 2 x KW-GR 80, 2005, miał węglowy | 160 | bd | 23.5 | 26 | 22.6 | 305.17 | 386.4425 | 7934.42 | 8733.6 | 424.88 | bd | bd | 596 | 300 | 2 | 8741
Gryfickie TBS Baszewice | 3 x ZK, 1986, węgiel kamienny "kostka" | 90 | poza obiegiem | 28 | bd | 110 | bd | 598.3606 | bd | 65819.67 | 2464 | bd | bd | 1966.95 | 2394.84 | 3 | 10150
ZOZ Gryfice | 2 x EOG Sefako wodne, 1992 2 x EOG Sefako parowe, 1992, GZ-50 | 6200 | bd | 36.5 | 924631 | 994471 | 1.0011 | 1.0011 | 925648.0941 | 995564.9181 | 30790.2 | 9237.06 | 24300 | 644.88 | 148500 | 18 | bd
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach | 2 x Buderus G-234, 2000, GZ-50 | 45.9 | bd | 36.5 | 27709.92 | 30567.37 | 1.31 | 1.41 | 36299.9952 | 43099.9917 | 1004.1381 | bd | bd | bd | bd | bd | bd
Szkoła Podstawowa w Górzycy | Brak ankiety | [6 empty] | brak ankiety
Przedszkole Publiczne nr 1 w Gryficach | Brak ankiety | [6 empty] | brak ankiety
[8 empty] | sprawność kotła na paliwa płynne i gazowe | 90% |  |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania węgla kamiennego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[8 empty] | Sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  |  | 424.88 | 2464 | 33201.4168 | 36090.2968

## Płoty
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Płoty
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanych kotłów, rok produkcji, rodzaj wykorzystywanego paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] paliwa płynne [L] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] paliwa płynne [L] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii w 2008 roku [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Ilość energii elektrycznej zużytej na potrzeby kotłowni [kWh] | Wartość zużytej energii [zł] | Opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2008 [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni [zł]
Szkoła Podstawowa w Wyszoborze | 1 x ALBII 60 PKR, miał węglowy | 60 | bd | 23.5 | 13.5 | 12.5 | 492 | 492 | 6642 | 6150 | 235 | bd | bd | 300 | 0 | 600 | 1 | 1 etat
Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach | 1 x Buderus G - 424, GZ-50 | 105.2 | 44 | 36.5 | 19214 | 17666 | 1.3079 | 1.5793 | 25129.65 | 27900.18 | 580.3281 | bd | bd | bd | 24 | 1980 | 1 | 3271.2
Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Płotach | Kocioł wodny KZ 5, 1990 koks | 192 | bd | 29.5 | 30 | 30 | 700 | 580 | 21000 | 17400 | 708 | bd | bd | 119.45 | bd | 660 | 1 | 1 etat
Przedszkole Miejskie w Płotach | 1 x DTG 111-10 NETZ, 2001, GZ-50 | 54 | bd | 36.5 | bd | 6739 | bd | 1.6258 | bd | 10956 | 221.3761 | bd | bd | bd | 0 | 606.44 | 1 | serwis 1 500
Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach | 1 x kocioł gazowy G 424 L2, 1998, GZ-50 | 157 | bd | 36.5 | 22652 | 31631 | 1.25 | 1.18 | 28315 | 37324.58 | 1039.0784 | bd | bd | bd | 42.97 | 1464.6 | 1 | 3930
| 1 x kocioł olejowy G 305, 1998, Olej opałowy lekki | 160 | bd | 42.6 | 2000 | 0 | 2.04 | 0 | 4080 | 0
Szkoła Podstawowa w Wicimicach | 1 x kocioł stalowy, wodny VKS, 2002 | bd | bd | [8 empty] | bd | bd | bd | 0 | 471 | 1 | 3000
| miał węglowy |  |  | 23.5 | 9.63 | 12.7 | 250 | 339.28 | 2407.5 | 4308.856 | 238.76
| węgiel brunatny |  |  | 19 |  | 1.9 |  | 213.12 |  | 404.928 | 28.88
| drewno opałowe |  |  | 13.64 |  | 2.5 |  | 100 |  | 250 | 27.28
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach | 1 x Vitopend 100, GZ-50 | 24 | bd | 36.5 | 3522 | 4728 | 1.1607 | 1.3264 | 4088.06 | 6271.34 | 155.3148 | bd | bd | bd | 5.14 | 332 | 1 | serwis 100
Publiczne Gimnazjum n1 w Płotach | KG 0562, 1997, GZ-50 | 83 | bd | 36.5 | 16578 | 15936 | 1.14 | 1.11 | 18898.92 | 17688.96 | 523.4976 | bd | bd | bd | 0 | 870 | 1 | bd
Spółdzielnia Mieszkaniowa "GRYF" w Płotach | 2 x Buderus G-650, 1 x Schafer DCN 340, GZ-50 | 2240 | bd | 36.5 | 406021 | 407063 | 0.792 | 0.8913 | 321568.632 | 362815.2519 | 18700.7 | bd | 59865 | 26462.35 | 441 | 17958.66 | 13 | 8660
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1 x Kocioł miałowy EKO - 2N miał węglowy | 28 | 24 | 23.5 | 17 | 18 | bd | bd | bd | bd | 338.4 | bd | bd | bd | 591 | 500 | 1 | bd
[5 empty] | Sprawność kotła na paliwa płynne i gazowe | 90% |  |  |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie spalania koksu w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania węgla brunatnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania drewna opałowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[5 empty] | Sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  |  |  | 708 | 812.16 | 28.88 | 2519.595 | 27.28 | 4095.915

## Trzebiatów
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Trzebiatów
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanych kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii w roku 2008 [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby kotłowni w roku 2008 [kWh] | Koszt zużytej energii [zł] | Opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2008 [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni [zł]
Osrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie | 1 x Termet GCO DP 23/17, 1998, GZ-50 | 23.5 | bd | 36.5 | bd | 7200 | bd | 1.45 | bd | 10440 | 236.52 | bd | bd | bd | bd | 315 | 1 | serwis
Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie, ul. Daszyńskiego | 1 x Kocioł co, 2000, GZ-50 | 66.4 | bd | 36.5 | 9430 | 7889 | bd | 1.45 | bd | 11439.05 | 259.1537 | bd | bd | bd | bd | 569.3 | 1 | serwis 1 500
Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie, ul. Kamieniecka | 1 x Buderus Logano GE 434, 2002, GZ-50 | 150 | bd | 36.5 | 17581 | 19002 | bd | 1.45 | bd | 27552.9 | 624.2157 | bd | bd | bd | bd | 1833.95 | 1 | serwis 3 000
Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie | 1 x Winkelmann, 2005, GZ-50 | 225 | bd | 36.5 | 27662 | 33285 | 1.6549 | 1.535 | 45776.64 | 51093.72 | 1093.4123 | bd | bd | bd | bd | 3780 | 1 | serwis
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie, ul. Długa | 1 x G 434, GZ-50 | 275 | bd | 36.5 | 29658 | 34561 | 1.1847 | 1.2983 | 35135.05 | 44871.29 | 1135.3289 | bd | bd | bd | 0 | 3041.56 | 1 | serwis
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie | 2 x Buderus G 434 X, 2001 GZ-50 | 1400 | bd | 36.5 | 47234 | 53167 | 1.5221 | 1.6338 | 71893.78 | 86866.39 | 1746.5359 | 261.9804 | bd | bd | 0 | 4306 | 1 | serwis 17 052
Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie - Hala sportowa | 1 x KWM - S, 2004, miał węglowy | 300 | bd | 23.5 | 54.2 | 30 | 278.7 | 346.72 | 15105.54 | 10401.6 | 1192.4 | 660 | 300 | 138 | 748.79 | 625 | 1 | 5000
Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie - Szatnia sportowców | Kocioł węglowy, 2003 | 16 | bd | 28 | 10.55 | 6.9 | 470.43 | 539.8 | 4963.0365 | 3724.62 | 284.85 | 186.3 | 600 | 276 | 127.23 | 124 | 1 | 5000
ZBK Trzebiatów - ul. Przyłaczna 1 | 1 x Kocioł gazowy, 1994 50kW | 50 | 0 | 36.5 | bd | 12604 |  |  |  |  | 414.0414
ZBK Trzebiatów - ul. Dolna 1 | 2 x Kocioł gazowy, 1994 50kW | 100 | 0 | 36.5 | bd | 24752 |  |  |  |  | 813.1032
ZBK Trzebiatów - ul. II Pułku Ułanów 4 | 1 x Kocioł gazowy, 1994 67kW | 67 | 0 | 36.5 | bd | 17372 |  |  |  |  | 570.6702
ZBK Trzebiatów - ul. Rynek 33 | 3 x kocioł gazowy, 1994 67kW | 210 | 0 | 36.5 | bd | 54864 |  |  |  |  | 1802.2824
ZBK Trzebiatów - ul. Wojska Polskiego 60 | 2 x SCHAFER Heiztechnik 270kW, 1996 | 540 |  | 36.5 | bd | 78020 |  |  |  |  | 2562.957
ZBK Trzebiatów - ul. II Pułku Ułanów 28 | 2 x SCHAFER Interdomo 270kW + 250kW, 1996 | 520 |  | 36.5 | bd | 70368 |  |  |  |  | 2311.5888
[5 empty] | sprawność kotła na paliwa płynne i gazowe | 90% |  |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania węgla kamiennego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[5 empty] | sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  |  | 1192.4 | 284.85 | 13569.8094 | 15047.0594

## Brojce
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Brojce
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanyc kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] olej opałowy [L] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] olej opałowy [L] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Opłata za korzystanie ze środowiska [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni [zł]
Urząd Gminy w Brojcach | 1 x Funke Logika, węgiel kamienny, 2005 | 38 | 0 | 28 | bd | 18.2 | bd | 429.6154 | bd | 7819 | 407.68 | brak pomiaru | bd | 280 | 1 | 3000
Sala Wiejska w Brojcach | 1 x Funke Logika, węgiel kamienny, 2007 | 38 | 0 | 28 | bd | 14.5 | bd | 426.8966 | bd | 6190 | 324.8 | brak pomiaru | bd | 280 | 1 | 3000
Ośrodek Zdrowia w Brojcach | Funke Ultima, węgiel kamienny, 2008 | 12 | 0 | 28 | bd | 15 | bd | 428.4 | bd | 6426 | 336 | brak pomiaru | bd | 226 | 1 | 3000
Zespół Szkół w Brojcach i Dargosławiu (2 kotłownie) | 2 x VIESSMANN Paromat-Triplex RN,1995 olej opałowy lekki | 340 | bd | 42.6 | bd | 62108.5 | bd | 2.1568 | bd | 133956.55 | 2381.2399 | bd | bd | 3400 | 3 | serwis 6 000
Olej opałowy | 54 639L = 45 350,37kg |  |  | sprawność kotła na paliwa płynne i gazowe | 90% |  |  |  |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania węgla kamiennego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania oleju opałowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
|  |  |  | Sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  |  |  |  | 1068.48 | 2381.2399 | 3449.7199

## Karnice
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Karnice
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanyc kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [Nm3] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii w 2008 [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2008 [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni [zł]
Zespół Szkół Publicznych w Karnicach | 1 x Viessman Vitoplex 100, 2004, GZ-50 | bd | bd | 36.5 | 47600 | 47200 | 1.2587 | 1.2268 | 59912.47 | 57906 | 1378.24 | bd | 51.32 | bd | 1 | serwis
Szkoła Podstawowa w Cerkwicy | 1 x Domino 120 typ 15-200, 2005, miał węglowy | 125 | bd | 23.5 | 43 | 42 | 337.2093 | 440.4762 | 14500 | 18500 | 789.6 | bd | 1188 | 780 | 1 | umowa zlecenia
Urząd Gminy Karnice | 1 x SIT-STAL, 2003, koks | 20 | bd | 29.5 | bd | 11 | bd | 852.45 | bd | 9376.95 | 259.6 | bd | 333.93 | 240 | 1 | 1 etat w sezonie grzewczym
[5 empty] | Sprawność kotła na paliwo płynne i gazowe | 90% |  | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania miału węglowego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania koksu w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[5 empty] | Sprawność kotła na paliwa stałe | 80% |  | 789.6 | 1378.24 | 259.6 | 2427.44

## Rewal
Zestawienie ankiet znaczących systemów grzewczych gminy Rewal
Nazwa i dane obiektu | Liczba, typ zainstalowanych kotłów, rok produkcji, rodzaj paliwa | Moc kotłów CO (kW) | Moc kotłów CWU (kW) | Parametry kaloryczności paliwa [GJ] | Zużycie paliwa w roku 2007: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Zużycie paliwa w roku 2008: paliwa stałe [t], pliwa gazowe [m3] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2007 [zł] | Średnia cena jednostkowa netto paliwa w roku 2008 [zł] | Wartość netto paliwa w roku 2007 | Wartość netto paliwa w roku 2008 [zł] | Ilość roczna wyprodukowanej energii [GJ] | Ilość roczna wyprodukowanej energii CWU [GJ] | Opłata za korzystanie ze środowiska [zł] | Ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby kotłowni w 2008 [kWh] | Koszt zużytej energii elektrycznej [zł] | Powierzchnia ogrzewana [m2] | Liczba budynków | Koszty obsługi kotłowni [zł]
Szkoła Podstawowa w Pobierowie | Brak ankiety
Budynek Klubowy w Pobierowie | Brak ankiety
Schronisko Młodzieżowe "FALA" w Pobierowie | bd, GZ-50 | 60 | bd | 36.5 | bd | 12438 | bd | 1.4128 | bd | 17573 | 363.1896 | bd | bd | bd | bd | 1015.7 | 1 | serwis
Szkoła Podstawowa w Rewalu | Brak ankiety
Gimnazjum - Zespół Szkół Sportowych w Rewalu | 1 x AVC compakt 185/235, 2008, GZ-50 | 185 | bd | 36.5 | bd | 43011 | bd | 1.01 | bd | 43441 | 1412.9114 | bd | bd | 2822.4 | 909.94 | 1000 | część budynku | 4392
Hala Sportowa w Rewalu | Brak ankiety
Świetlica Wiejska w Rewalu | 1 x CERAPUR ZBR 1142A, 2009, GZ-50 | 25.1 | bd | 36.5 | kotłownia funkcjonuje od lutego 2009 | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd
Świetlica Wiejska w Śliwnie | 1 x LOGMAX U 122/U, 2009, GZ-50 | 24 | bd | 36.5 | kotłownia funkcjonuje od lutego 2009 | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd
Budynek Urzędu Gminy w Rewalu | Brak ankiety
Szkoła Podstawowa w Niechorzu | Brak ankiety
Budynek Klubowy w Niechorzu | Brak ankiety
Hala Sportowa w Niechorzu | Brak ankiety
[11 empty] | Ilość ciepła otrzymana w procesie splania gazu ziemnego w roku 2008 [GJ/rok] | Ilość łączna wyprodukowanego przez ankietowane jednostki ciepła w roku 2008 [GJ/rok]
[11 empty] | 1776.101 | 1776.101

## Łącznie
Zestawienie rocznej produkcji ciepła [GJ/rok]
Powiat gryficki | 33251.785
PEC - Gryfice | 46049.75
Gmina Gryfice | 36090.2968
Gmina Płoty | 4095.915
Gmina Trzebiatów | 15047.0594
Gmina Brojce | 3449.7199
Gmina Karnice | 2427.44
Łącznie: | 140411.966

## Podsumowanie
Produkcja ciepła w powiecie gryfickim z podziałem na rodzaje paliw [GJ/rok].
|  | Wskaźnik emisji CO2 [kg/GJ] | Roczna emisja CO2 [t]
Gaz ziemny | 84862.2085 | 55.82 | 4737.0085
Węgiel kamienny | 5609.33 | 94.58 | 530.5304
Węgiel brunatny | 28.88 | 107.83 | 3.1141
Miał węgla kamiennego | 36952.9007 | 94.58 | 3495.0053
Koks | 967.6 | 106 | 102.5656
Zrębki drzewne | 8097.98 | 109.76 | 888.8343
Propan-butan | 773.667 | 62.44 | 48.3078
Słoma | 710.88 | 100 | 71.088
Drewno opałowe | 27.28 | 109.76 | 2.9943
Olej opałowy | 2381.2399 | 76.59 | 182.3792
Łącznie : | 140411.966 |  | 10061.8275
|  | Łączna emisja CO2 z wyłączeniem paliw odnawialnych | 9098.9109
Łączna produkcja ciepła ankietowanych w powiecie gryfickim systemów grzewczych [GJ/rok] | 140411.966
Wartość opałowa słomy szarej o wilgotności 15% [GJ/t]
14
Równoważnik słomy w ilości niezbędnej do wytworzenia ciepła o wartości łącznej produkcji ciepła ankietowanych na terenie powiatu gryfickiego systemów grzewczych [t] | 10029.6261
Wartość opałowa zrębków drzewnych o wilgotności 60% [GJ/mp]
2.29
Równoważnik zrębków drzewnych w ilości niezbędnej do wytworzenia ciepła o wartości łącznej produkcji ciepła ankietowanych na terenie powiatu gryfickiego systemów grzewczych [mp] | 61315.469

## Nadwyżka słomy
Teoretyczna nadwyżka słomy na terenie powitu gryfickiego.
Dane o areale zasiewów poszczególnych zbóż - PSR 2002
Gatunek roślin | plon reprezentatywny ziarna - 2009r [t/ha] | areał zasiewu [ha] | produkcja ziarna [t] | stosunek słomy do ziarna | produkcja słomy [t]
rzepak ozimy | 2.4 | 3365.76 | 8077.824 | 1 | 8077.824
rzepak jary | 2.4 | 1090.96 | 2618.304 | 1 | 2618.304
pszenica ozima | 3.9 | 9151.52 | 35690.928 | 0.91 | 32478.7445
pszenica jara | 3.9 | 3785.27 | 14762.553 | 0.94 | 13876.7998
żyto | 2.7 | 4164.53 | 11244.231 | 1.45 | 16304.1349
jęczmień ozimy | 3 | 599.47 | 1798.41 | 0.94 | 1690.5054
jęczmień jary | 3 | 4514.23 | 13542.69 | 0.78 | 10563.2982
owies | 2.5 | 3037.94 | 7594.85 | 1.05 | 7974.5925
pszenżyto ozime | 3.2 | 1139.55 | 3646.56 | 1.13 | 4120.6128
pszenżyto jare | 3.2 | 514.52 | 1646.464 | 1.17 | 1926.3629
mieszanki zbożowe ozime | 2.6 | 105.67 | 274.742 | 1 | 274.742
mieszanki zbożowe jare | 2.6 | 1756.7 | 4567.42 | 0.9 | 4110.678
Łącznie: |  | 33226.12 | 105464.976 |  | 104016.599
| produkcja słomy [t] | zapotrzebowanie wewnętrzne na słomę [%] | saldo [t]
Nadwyżka słomy [t] | 104016.599 | 60% | 41606.6396