      [image: image1.emf] 

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
Wydział Nieruchomości i Inwestycji

72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 23, tel. fax (91) 38 42 407

[image: image2.png]



NiI.272.41.202.MK                                                                                                   Gryfice, dnia 03 sierpnia 2021 r.                                                     

Zapytanie ofertowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
I. Zamawiający: Powiat Gryficki
Adres do korespondencji: ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, tel./ faks 91 3842407

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany kotła na paliwo stałe w budynku Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Specyfika głównych wymagań. 

a) remont przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym. 
należy zdemontować kocioł 190 kw

zamontować nowo zakupiony kocioł na ekogroszek klasy 5 z podajnikiem o mocy 100 kw
b) po wykonaniu czynności uzyskać protokół potwierdzający prawidłowo wykonaną umowę wraz                     z rozruchem kotła
c) złożyć fakturę/rachunek za wykonane zadanie.

2. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV – 45000000-7.

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy, wykonany na podstawie wizji lokalnej
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: ewa.korczynska@gryfice.pl lub magdalena.krupa@gryfice.pl
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Magdalena Krupa.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.00.
VI. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższa cena o wadze 100.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową ryczałtową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia, 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji, ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana kotła na paliwo stałe w ZS im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie” – nie otwierać przed 11.08.2021 r. do godz. 1300”,             w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godz. 1300
X. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania, przez przesłanie informacji e-mailem.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XI. Załączniki:

1. Formularz cenowo – ofertowy.
2. Projekt umowy.

    …..………………………………..
                                                                                                                                       (podpis i pieczęć)
Akceptacja kierownika wydziału:

………………………………….
Załącznik  1           
............................................................................



            

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP    ....................................................

REGON     .............................................


            

tel.    .....................................................



            



            

adres e – mail): ....................................


FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

 

Zamawiający:

Powiat Gryficki

ul. Dworcowa 23 

72-300 Gryfice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  prowadzone w oparciu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________ 

oferuję wykonanie przedmiotów zamówienia dla poszczególnych zadań osobno zgodnie z poniższą tabelą:

	Zadanie
	cena brutto
	cena netto
	Słownie

	wymiana kotła na paliwo stałe w ZS im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
	 
	 
	


1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc  od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

3. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                         Miejscowość, data i podpis

� EMBED Word.Picture.8 ���








_1644210347.doc
[image: image1.png]






